Аналіз стану матеріально-технічної бази

Харківської вечірньої (змінної) школи ІІ-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області

- Загальна характеристика навчального закладу:

| Кількість будівель / технічний стан | Проектна потужність, рік забудови | Фактична кількість дітей | Кількість навчальних, підсобних, адміністративних приміщень / технічний стан |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 трьохповерхова будівля, яка знаходиться в задовільному технічному стані | Проектна потужність - 320 учнів; рік забудови - 1938 | 365, з них навчається в І зміну – 30, навчається в ІІ зміну – 262, навчається на базі КВК-54 -73 | 32 приміщення, з них: 14 навчальних, 3 –адміністративних; 2 – спеціальних (бібліотека, актова зала); 2 – господарські (майстерня, приміщення їдальні), 11 – допоміжних ( санвузол – 2, гардероб – 1, службова кімната – 3, сходи І-ІІІ поверх – 2; коридор І –ІІІ поверхів - 3) Стан задовільний |

- Аналіз та технічний стан будівель та приміщень

|  | Загальна характеристика | Потребує ремонту |
| --- | --- | --- |
| Кількість поверхів | 3 поверхи | 2-3 поверхи потребують ремонту |
| Коридори | Коридор І поверху в задовільну стані: сучасна стеля (армстронг), на стінах – шпалери; підлога – дерев’яна, пофарбована. Коридори ІІ-ІІІ поверху: стеля поштукатурена та пофарбована, на стінах – шпалери; підлога – дерев’яна, пофарбована. | Потребує ремонту стеля в коридорах другого (110 кв.м.) та третього (110 кв.м.) поверхів. Потребують заміни старі віконні блоки на металопластикові (20 шт. – 78 кв.м.) |
| Сходи | Сходи І-ІІІ поверх (центральні) – в задовільному стані: на стінах та перекриттях – шпалери. Сходи І-ІІІ поверх (запасні) – проведено капітальний ремонт у 2014 році, стіни та перекриття поштукатурені та пофарбовані | Потребують заміни старі віконні блоки на металопластикові (8 шт. – 27,2 кв.м.) |
| Стан віконних блоків | Віконні блоки в навчальних кабінетах (окрім кабінету народознавства № 12 та кабінету англійської мови № 8) - дерев’яні. В кабінеті народознавства № 12 та кабінеті англійської мови № 8 встановлено енергозберігаючі вікна (металопластикові). Віконні блоки в усіх допоміжних, господарських, спеціальних та адміністративних приміщеннях - дерев’яні. В приміщенні їдальні встановлено енергозберігаючі вікна (металопластикові). | Віконні блоки в навчальних кабінетах, коридорах, актовій залі, бібліотеці, санвузлах потребують заміни на енергозберігаючі (металопластикові) (77 шт. – 270 кв.м.) |
| Санвузли | В навчальному закладі два санвузли: 1 для хлопців/чоловіків, 1- для дівчат/жінок. Санвузли в задовільному стані. В 2013 році було проведено косметичний ремонт. | - |
| Харчоблок | Приміщення харчоблоку в наявності, але воно не функціонує, так як в навчальному закладі не здійснюється харчування учнів. В обідній залі в 2009 році зроблено сучасний капітальний ремонт. В приміщенні харчоблоку відсутнє опалення. | В обідній залі необхідно замінити батареї |
| Підсобні приміщення | В закладі 6 підсобних приміщень, 2 з яких використовуються, як приміщення для архіву; 1 – майстерня робітника з комплексного обслуговування будівель | Підсобні приміщення потребують косметичного ремонту |
| Підвал (технічний стан/наявність бомбосховища на ____ чол.) | В наявності підвал, в якому знаходиться теплорамка та труби водопостачання. В тій частині підвалу, де знаходиться теплорамка, в 2015 році було проведено косметичний ремонт | Потребує косметичного ремонту |
| Горище | Горище навчального закладу – це дерев’яна конструкція. Вогнезахисне обробляння дерв’яних конструкцій було проведено 10.08.2016. | - |
| Медичний кабінет | відсутній |  |
| Навчальні кабінети | В наявності 12 навчальних кабінетів, які знаходяться в задовільному стані. | Щорічний косметичний ремонт(фарбування підлоги та підфарбування вікон та дверей) |
| Актова зала | Актова зала в задовільному стані. В 2013 році було проведено частковий ремонт: замінено шпалери та постелено лінолеум. В 2015 році відремонтовано стелю (встановлено сучасну стелю - армстронг). Віконні блоки - дерев’яні. | Віконні блоки потребують заміни на енергозберігаючі (металопластикові) (3 шт. – 11,7 кв.м.) |
| Спортивний зал | відсутній |  |
| Бібліотека | В наявності, яка складається з двох залів – книгосховище та читальний зал. Віконні блоки – дерев’яні. Знаходиться в задовільному стані | Віконні блоки потребують заміни на енергозберігаючі (металопластикові) (4 шт. – 11,93 кв.м.) |
| Вхідна група | Вхідна група в задовільному стані (металопластикова) |  |

- Покрівля:

| Вид покрівлі | Площа покрівлі | Технічний стан покрівлі |
| --- | --- | --- |
| Покрівля навчального закладу – це дерев’яна конструкція, яка покрита шифером Капітальний ремонт покрівлі було проведено у 2012 році | 1150 кв.м. | Технічний стан задовільний. В серпні 2016 року було проведено вогнезахисне обробляння дерев’яних конструкцій покрівлі |

- Загальна характеристика інженерних мереж:

| Тепломережа/технічний стан | Водопостачання, водовідведення/ технічний стан | Електромережа/технічний стан | Прилади обліку/ технічний стан |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепломережа в задовільному стані. В 2015-2016 роках було проведено заміну металевих труб системи опалення на металопластикові. | Система водопостачання та водовідведення в задовільному стані | Електро-мережа в задовільному стані | В 2014 році встановлено прилад обліку теплопостачання SHARKY. Дата повірки – 30.04.2018 В 2013 році встановлено новий прилад обліку споживання холодної води. Дата повірки – 14.06.2017 В 2012 році встановлено новий прилад обліку споживання електроенергії. |

- Загальна характеристика території:

|  | Загальна характеристика | Технічний стан та потреба в ремонті |
| --- | --- | --- |
| Загальна площа території | загальна площа прилеглої території становить 596,7 кв.м. Площа під деревами та чагарниками складає 250 кв.м. | В задовільному стані |
| Площа асфальтобетонного покриття | 346,7 кв.м. | Асфальтове покриття потребує часткового ремонту (75 кв.м.) |
| Сходи | відсутні |  |
| Огорожа | Шкільний двір, огороджений парканом, складається з таких складових: 1. 9 з/б секцій розміром 2500х2200, 1 з/б секція розміром 2500х1700. 2. Ворота металеві розміром 3800х2900. 3. Хвіртки металеві – 2 шт. розміром 1300х2900. 4. Лист металевий розміром 18мх3м. 5. Сітка металева розміром 100мх3м. | - |
| Загальна кількість зелених насаджень | 38, з них дерева – 30, чагарники - 8 | Потребує кронування 1 дерево |
| Наявність Актів на спил / кронування дерев | - | - |
| Характеристика Малих Архітектурних форм | відсутні |  |
| Контейнери для вивозу сміття / технічний стан, кількість | В наявності 1 контейнер для вивозу сміття, який знаходиться в задовільному стані |  |
| Майданчик на твердій основі під контейнери для сміття | В наявності бетонне покриття під контейнер для сміття | В задовільному стані |
| Освітлення (наявність стовпів, ламп та їх функціональність) | В 2015 році на території навчального закладу проведено зовнішнє освітлення. Стовпи, лампи в наявності | Технічний стан задовільний |

- Оснащення приміщень навчального закладу:

| Найменування | В наявності | Потребує заміни |
| --- | --- | --- |
| Харчоблок (технологічне обладнання / господарчі товари) | Холодильник - 1 мікрохвильова піч - 1 Електропіч - 1 Витяжка - 1 Водонагрівач - 1 Обробний стіл - 1 Мийка - 1 Ванна - 1 |  |
| Медичний кабінет (ліки / обладнання / господарчі товари) | відсутній |  |
| Господарчий інвентар | Віник- 17 шт Швабра – 18 шт Совок – 17 шт Відро – 15 шт Граблі – 11 шт Віялові граблі – 2 шт Мітла - 2 шт Совкова лопата – 1 шт Штикова лопата – 1 шт Сапа – 2 шт Снігоприбиральні лопати – 2 шт Тачка садова – 1 шт | Віялові граблі – 5 шт, мітла – 5 шт, відра – 5 шт |
| Бібліотека (книги, комп'ютерне обладнання тощо) | Бібліотека оснащена комп’ютером, який підключено до локальної мережі, є доступ до мережі інтернет. Бібліотечний фонд складає: 12759, з них: підручники – 6019 | - |
| Навчальні кабінети (спеціальне навчальне обладнання / комп'ютерне обладнання, меблі) | В наявності: 1 комп’ютер-ний клас, в якому 1 комп’ютер вчителя та 4 комп’ютера для учнів (дата придбання 2009 р.), 1 ноутбук, 1 принтер 2 мульти-медійних пристроя, 2 проекційних екрана. В навчальному закладі 11 кабінетів. Всі навчальні кабінети укомплектовані необхідною кількістю меблів (парти та стільці, дошки) | Потрібні комплектуючі для оновлення комп'ютерного класу: материнська плата (5 шт), процесор (5 шт), оперативна пам'ять (5 шт) Необхідна заміна меблів для навчальних кабінетів (70 шт. парт, 140 шт. стільців) |